
赣州市行政审批局
赣市行审证（1）字〔2025〕269号
关于江西元泽钨钼材料科技有限公司年产600吨钨合金制品二期项目重大变动环境影响报告书的批复

江西元泽钨钼材料科技有限公司：

你单位《关于请求审批<江西元泽钨钼材料科技有限公司年产600吨钨合金制品二期项目重大变动环境影响报告书>的请示》收悉。经研究，批复如下：
项目概况及批复意见

根据环境影响报告书，本项目属新建（重大变动），位于赣州市大余县新华工业小区。项目占地面积13900m2，建设内容及规模为主要建设丙类车间1、丙类车间2、甲类车间1、乙类仓库、综合楼、公用工程用房及其他配套设施等；劳动定员为54人，年工作时间为250天，每天8小时；项目建成投产后，年产钨合金产品600吨。项目总投资12000万元，其中环保投资129万元，占总投资的1.08%。
项目拟实施的主要变动情况为：项目原计划外购瓶装氢气和瓶装氮气进行生产，现为适应生产需要，拟使用液氨分解工艺替换外购瓶装氢气和瓶装氮气进行生产。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）有关要求，需重新报批相关环评文件。
你单位应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意环境影响报告书的总体结论。

二、污染防治措施及要求

你单位在项目工程设计、建设和营运过程中,必须认真落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采取清洁生产措施减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠处理工艺，确保各类废气污染物排放须分别满足《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019）等标准要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用、明沟明管”原则，设计废水收集、处理方案。项目废水经预处理后，达到江西大余县新华工业园重金属废水集中深度处理工程进水水质标准及《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)较严值，通过园区污水管网排入大余县新华工业园重金属废水集中深度处理工程+江西大余工业园污水处理厂进行深度处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。
（三）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的危险废物应自行利用或定期委托有资质的单位进行综合利用或处置，产生的一般工业固体废物应合法处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好土壤和地下水污染防治工作。你公司应对涉及危险化学品和危险废物贮存使用的各类车间、仓库，污水收集输送处理等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。加强区域地下水及土壤环境质量监控，一旦发现污染情况，立即采取措施，防止污染扩散。
（五）严格落实噪声污染防治措施。优化项目总平面布置，选用低噪声设备并合理布局，采取有效措施控制噪声影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告书中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。项目配套的环保设备设施应落实安全生产要求，依法依规履行安全生产相关手续，报相关职能部门同意后方可实施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。
（七）排污口规范化要求。项目废气和废水排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、污染物排放口并设立标志牌。
（八）项目周边规划控制要求。项目环境防护距离应满足环境影响报告书提出的要求，并配合当地人民政府落实好规划控制要求，本项目环境防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。
（九）环境信息公开要求。严格落实环境影响报告书中提出的环境监测计划，委托有资质监测单位定期开展项目污染源和周边环境质量监测，按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。

（十）污染物排放总量控制要求。项目建成后，主要污染物排放量应满足生态环境部门确认的总量控制指标要求。
三、项目变更、排污许可和竣工验收等要求

你单位在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。

你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项生态环境保护措施。工程建成后，应按规定程序自行开展竣工环境保护验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运营。

如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。
四、其他要求

你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至赣州市大余生态环境局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

赣州市行政审批局
2025年11月14日

抄送:赣州市生态环境局
赣州市行政审批局办公室                  2025年11月14日印发
— 2 —
— 3 —

